| Fecha documento: |  |  | 2019-10-02 |  | Fecha de Vencimiento: |  | 2019-10-02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recibido de: |  |  | 901031732-4 MATTHEWS CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.I.T: | 901031732-4 |  |  | Teléfonos: |  | 6373672 3115381655 |  | Ciudad: |  |  |  |
| Dirección: | KR 13 2857 |  |  | Con Destino a: |  | WILMER MENDEZ |  |  | Forma de pago |  | Contado |
| Por concepto de: |  | ALTA DE ALMACÉN - SUBASTA INVERSA MHC-SASI-003-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Item | Descripción |  |  | Cant | U Medida |  |  | Valor Unitario | IVA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KITS DE 70 WTS KITS DE 150 WTS X 220 VOLTIOS, SODIO, COMPUESTO POR REDACTANCIA, ARRANCADOR Y CONDENSADOR DE 10 MICROFARADIOS |  |  | 237 | UND. |  |  | 69.341 | 0% | 16.433.817 |
| 2 | KITS DE 150 WTS KITS DE 150 WTS X 220 VOLTIOS, SODIO, COMPUESTO POR REDACTANCIA, ARRANCADOR Y CONDENSADOR DE 20 MICROFARADIOS |  |  | 26 | UND. |  |  | 95.771 | 0% | 2.490.046 |
| 3 | FOTOCELDA OJO RECEPTÁCULO DON CONECTOR POR TORSIÓN, CONSTRUIDO EN POLICARBONATO CON FIBRA DE VIDRIO, TERMINALES RECEPTORES EN BRONCE FOSFORADO Y POSTERIORMENTE NIQUELADO |  |  | 263 | UND. |  |  | 25.228 | 0% | 6.634.964 |
| 4 | CONECTOR BIMETÁLICO # 3 CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO |  |  | 526 | UND. |  |  | 4.292 | 0% | 2.257.592 |
| 5 | BOMBILLO DE 70 W BOMBILLO DE 70 W |  |  | 237 | UND. |  |  | 24.443 | 0% | 5.792.991 |
| 6 | BOMBILLO DE SODIO DE 150W POTENCIA NOMINAL DE LÁMPARA 150W, CASQUILLO DE LÁMPARA: GES (E40), SALIDA DE LUZ LUMEN: 15750, |  |  | 26 | UND. |  |  | 33.677 | 0% | 875.602 |
| 7 | CABLE DE COBRE N° 12 CABLE DE COBRE AHISLADO 7 HILOS N° 12, ROLLO DE 100 MTS |  |  | 3 | UND. |  |  | 198.135 | 0% | 594.405 |
| 8 | BASE PARA FOTOCELDA BASE PARA FOTOCELDA |  |  | 263 | UND. |  |  | 11.097 | 0% | 2.918.511 |
| SON: |  | Treinta y Siete Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Veintiocho Pesos |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 37.997.928 |
|  |  |  |  |  |  |  | DESCUENTO |  |  | 0 |
| Firma Responsable: |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | RETEFUENTE |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | RETEIVA |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | RETEICA |  |  | 0 |
| Recibido Por: |  |  |  |  |  |  | TOTAL DEL DOCUMENTO |  |  | 37.997.928 |